出 厂 检 验 报 告

（审批稿）

产品名称：紫铜铜排

产品规格：硬铜排系列

归档编号：TPQC-170408001

项目名称：无

生产日期：2017年04月08日

出厂日期：2017年04月08日

乐清市人禾电子有限公司

- YUQING RHI ELECTRIC CO.,LTD

| 出厂检验报告 | 归档编号：TPQC-170408001 |
| --- | --- |
| 产品名称：LED路灯集中供电智能控制系统 产品型号： 40*4*130MM，TP40-63 产品数量： 1430只 检验依据：GB5585.1-2005 适用范围：高低压电工电气、新能源连接、电源机房等 检验项目：见第3页 检验结论：所有 1430 只紫铜铜排和铜排护套测试符合厂标（FAT测试）标准,全部通过测试： 检验合格，准予出厂！ （盖章） 检验日期： 2017年 04 月 08 日 检验员： 审核： 批准： 日期：2017-04-08 日期：2017-04-08 日期：2017-04-08 乐清市人禾电子有限公司 - YUEQING RHI ELECTRIC CO.,LTD |  |

| NO. | 检验项目 | 技术要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料检测 | - 铜排原材料符合国标紫铜品质； - PVC防护原材料全新料检测； | 合格 |
| 2 | 铜排尺寸检测 | - 尺寸符合厂标规格书的要求； - 2.误差在厂标范围之内； | 合格 |
| 3 | 铜排表面检测 | - 表面电镀符合合同要求； - 压螺丝处边缘毛刺符合厂标； | 合格 |
| 4 | 环保检测 | - 符合欧盟最新RoHS环保及标准； | 合格 |
| 5 | 阻燃性检测 | - 铜排的防护套符合UL94V-0阻燃标准； | 合格 |
| 6 | 耐压检测 | - 符合600V电压测试； | 合格 |
| 7 | 最大载流量测试 | - 符合40*3厚度铜排的标准载流量要求 | 合格 |
| 8 | 过载能力 | 控制柜在模拟阻性负载运行状态下，使交流输人电压为额定值，输出电压为额定值，输出电流为额定值的110%，系统至少可正常运行1O分钟。 | 合格 |
| 9 | 包装运输 | 按照国家标准和行业规定执行。特别注意，铜排产品长途运输，应注意表面刮伤。 | 合格 |
| 备注：1、本报告由乐清市人禾电子有限公司质检部门出具，不得涂改。 2、本报告由乐清市人禾电子有限公司负责解释，经签字盖章后有效。 3、咨询电话：0577-61988777 盖章： |  |  |  |